1. Общая часть

Название объекта:______________________________________________________________________

Проектная организация:_________________________________________________________________

Название проекта:______________________________________________________________________

Год предполагаемой реализации проекта:_______

2. Гидравлическая часть

Общая подача насосной станции (м3/ч):________Подача одного агрегата (м3/ч):________

Количество агрегатов:_____ (раб.)_____ (рез.)     Напор (м):________

Статическая составляющая напора, Hгео (м):______ Макс. давление на всасе (бар): _____

Мин. давление на всасе (бар): _____

Кавитационный запас системы NPSHa (м):_____ (укажите при наличии данных)

Разрез НС с указанием всех уровней (приложите при наличии)

3. Конструктивная часть

Направление вращения вала насоса со стороны привода (по / против часовой стрелке):________
Система уплотнения вала (выберите один из предложенных вариантов):

- одинарное торцовое уплотнение  ( - сальниковая набивка (

Вариант установки (выделите один из предложенных вариантов):

Горизонтально:						Вертикально:

На единой раме с электродвигателем (			На раме с электродвигателем (

На раздельных рамах (					с промежуточным валом (

4. Перекачиваемая среда

Тип перекачиваемой среды (чистая вода, морская и т.д.)___________________________

Температура (С): ______ рН: ______ Содержание взвешенных веществ (мг/л): ______

Тип взвесей _________________________Содержание нефтепродуктов (мг/л):_______

Для сложных сред указать подробный химический состав: _________________________

____________________________________________________________________________

5. Электродвигатель

Напряжение электродвигателя (В): ______

Тип электродвигателя (выберите один из предложенных вариантов): асинхронный (синхронный (

Желаемый производитель электродвигателя (укажите):______________________________

Взрывозащита: ( Категория взрывозащиты (укажите):______ Степень защиты IP:______

Работа с частотным преобразователем: да ( нет (

6. Системы мониторинга электродвигателя:

(зависит от производителя электродвигателя)

Датчики температуры подшипников РТ100:(

Контроль вибрации подшипников (выберите один из предложенных вариантов):

Место под измерение значений ударных импульсов (SPM Nipple) на подшипниках:(

Система измерения значений виброскорости [мм/с] на подшипниках:(

7. Системы мониторинга насоса:

Контроль температуры подшипников:

Датчики температуры РТ100: ( + реле пограничных значений для РТ100: (

Контроль вибрации подшипников (выберите один из предложенных вариантов):

- Место под измерение значений ударных импульсов (SPM Nipple): (

- Датчики вибрации с прибором преобразования сигнала 4..20 мА (измеряемый параметр виброскорость,[мм/с]): (

8. Дополнительные сведения (например необходимость  испытаний, требуемые сертификаты): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответственный: ___________________________	Подпись: ________________________________

Контактная информация: _______________________________________________________________