| Опросный лист на асинхронный общепромышленный двигатель Siemens |
| --- |
| Основные данные |
| Материал корпуса: | алюминий | чугун |
| Охлаждение: | воздушное жидкостное воздух-воздух воздух-вода |
| Номинальная мощность: | кВт |
| Типоразмер (в случае замены): | мм |
| Номинальная частота вращения: | об/мин | количество полюсов |
| Номинальное напряжение: | В | +/- % |
| Схема соединения: | звезда треугольник другая |
| Степень защиты: | стандартная (IP55) | другая IP |
|  | дополнительное уплотнение вала | сальниковые уплотнения кабеля |
| Монтажное исполнение: | IM |
| Требуемый класс изоляции: | стандартный (F, использов. по B) | другой |
| Режим работы: | стандартный (S1) | другой , ПВ % |
| Условия окружающей среды |
| Установка: | внутренняя | наружная |
| Температура окружающей среды: | стандартная (от – 20 °С до + 40 °С) | другая от – °С до + °С |
| Влажность: | стандартная (30 г/м3) | другая г/м3 |
| Высота установки над уровнем моря: | стандартная (до 1000 м) | другая м |
| наличие агрессивной среды (коррозионная атмосфера, растворы кислот, щелочей, пыль) , % содержание |
| наличие взрывоопасной атмосферы |
| Тип зоны: | Категория взрывоопасной среды: | Температура воспламенения: |
| Требуемый тип защиты: | Ex d Ex de Ex e Ex nA Ex pe другой Ex |
| Пуск |
| пуск вхолостую | пуск под нагрузкой |
| Метод пуска: | прямой пуск Y/∆ от преобразователя частоты |
| Кратность пускового момента: |  |
| Ограничение по пусковому току: |  |
| Требуемый момент инерции ротора: |  |
| Количество пусков: | в холодном состоянии | в горячем состоянии |
| Регулирование скорости |
| требуется регулирование частоты вращения |
| предложить соответствующий преобразователь частоты (подробнее см. опросный лист на преобразователи частоты) |
| Диапазон регулирования скорости: | от об/мин, | до об/мин |
| или частоты питания: | от Гц, | до Гц |
| Тепловая защита двигателя |
| PTC термисторы: | только отключение | отключение и сигнализация |
| датчики температуры PT100: |  |  |
| датчики температуры KTY84-130 |
| биметаллические датчики температуры |
| Подшипники |
| стандартная система подшипников |
| подшипники для повышенных консольных усилий со стороны рабочего вала (напр. ременная передача) |
| Фиксация подшипника: | со стороны привода | с полевой стороны |
| ниппель для замены и пополнения смазки |
| PT100 для измерения температуры подшипника |
| датчик SPM для измерения вибрации в подшипнике |
| Модульная технология |
| тормоз, напряжение питания тормоза В | рычаг ручного растормаживания |
| TTL энкодер (5В) | HTL энкодер (24В) |
| вентилятор принудительного охлаждения |
| Приводная машина |
| Тип машины (насос, конвейер, компрессор и т.д.): |  |
| Момент инерции на валу привода механизма: | кг(м2 |
| Характеристика нагрузки: | квадратичная (M~n2) | линейная (M~n) | постоянная (M=const) |
| Дополнительные требования указать в свободной письменной форме. |